滨海县扶贫光伏维修改造项目

询 价 函

滨海县天源新能源有限公司对滨海县扶贫光伏维修改造项目进行询价，诚邀符合相关资格条件的报价人前来报价。

一、项目概况：

1、询价内容：因省农业农村厅到滨海县考察村级扶贫电站运行情况，县农业农村局委托我司对县内村级扶贫电站进行统一维修。

主要包含：城发光伏托管扶贫电站逆变器、光伏高压线缆、桥架等维修安装。详见清单）

- 服务要求：符合询价人要求。

- 服务期限：20日历天。（质保期：1年）

4、合同定价方式：单价。

二、报价人资格条件要求：

1、报价人须在中国境内注册，具有独立法人资格，具有独立订立合同的能力，能独立承担民事责任（提供法人的营业执照）；

2、报价人须具有输变电工程专业承包叁级或电力工程施工总承包叁级及以上资质，并取得安全生产许可证；

3、项目负责人须具有机电工程专业贰级注册建造师资质，并取得B类安全生产考核合格证书。

三、付款方式：

- 1、所有工程量完工并完成送电且经验收合格付至合同价的90%；

- 2、质保期满（质保期：1年）且无质量问题后按审计价结清余款。

- 注：结算时需提供税率为9%的增值税专用发票，如不能提供税率为9%的增值税专用发票，工程结算付款时将按照:成交金额/1.09*（1+提供的发票的对应税率）进行调减结算总价。

- 最高限价：11.257693万元人民币。

五、询价提交方式：

1、询价回函递送截止时间：2025年7月24日上午9：00，截止时间后送达的视为无效。（项目评审时间同报价函递交截止时间）

2、询价回函递送地点：滨海县云海小镇创业园D栋4楼招采部。

六、询价方式：本项目采用最低价法确定1名成交单位。

七、询价负责人联系方式：

联系人：张先生     电  话：16621553652

联系人：金先生     电  话：18961914033

八、询价回函文件的组成，回函文件应包括但不局限于下列内容。

1、报价函-附件1；

2、法人代表身份证；若法人代表不参加则出具授权委托书-附件2及被委托人身份证；（复印件并加盖单位印章）

3、营业执照；（复印件并加盖单位印章）

4、输变电工程专业承包叁级或电力工程施工总承包叁级及以上资质证书、安全生产许可证；（复印件并加盖单位印章）

5、机电工程专业贰级注册建造师证书、B类安全生产考核合格证书；（复印件并加盖单位印章）

6、报价清单-附件3。

滨海县天源新能源有限公司

2025年7月21日

附件1、报价函格式

报  价  函

- 滨海县天源新能源有限公司（询价人）：

- 根据已收到 滨海县扶贫光伏维修改造项目 的询价函，我单位经考察现场和研究上述项目询价函和其他有关文件后，愿意以

- 大写               （￥：            ）的总价承包本次询价范围内的全部服务内容，遵照国家有关法律、法规和标准规范满足询价人约定的服务内容承担本项目全部约定服务内容。

报价人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期： 2025年    月    日

## 附件2、授权委托书格式

## 授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系           （报价人名称）的法定代表人。现授权委托           （单位名称）的        （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加             （询价人）的            的询价活动，委托期限自本授权委托书签署起至所有事宜结束止：

在此授权范围和期限内，被授权人（代理人）所实施的行为具有法律效力，我均承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人：

身份证号码：

授权法人单位：       （盖章）

法定代表人：   （签字或盖章）

授权委托日期：      年    月    日

附件3、报价清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 控制器 | 1、名称:光伏数据采集器 2、功能:与现场平台设备兼容，并满足该项目的使用功能 | 台 | 5 |  |  |
| 2 | 配线 | 1、名称:铜芯电线 2、配线形式:管内、桥架综合考虑 3、型号:WDZN-BYJ-4mm2 | m | 800 |  |  |
| 3 | 电力电缆 | 1、名称:光伏高压线缆 2、型号、规格:yjy23-0.6\1kv-4*16mm2 3、敷设方式、部位:管内、桥架综合考虑 | m | 600 |  |  |
| 4 | 干式变压器 | 1、名称:光伏逆变器 2、容量（kV·A）:20KW 3、功能:与现场平台设备兼容，并满足该项目的使用功能 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 干式变压器 | 1、名称:光伏逆变器 2、容量（kV·A）:25KW 3、功能:与现场平台设备兼容，并满足该项目的使用功能 | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 干式变压器 | 1、名称:光伏逆变器 2、容量（kV·A）:40KW 3、功能:与现场平台设备兼容，并满足该项目的使用功能 | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 干式变压器 | 1、名称:光伏逆变器 2、容量（kV·A）:30KW 3、功能:与现场平台设备兼容，并满足该项目的使用功能 | 台 | 3 |  |  |
| 8 | 插座 | 1、名称:CM4插头 2、材质、规格:与现场平台设备兼容，并满足该项目的使用功能 | 个 | 175 |  |  |
| 9 | 控制开关 | 1、名称:光伏专用空开 2、型号、规格:与现场平台设备兼容，并满足该项目的使用功能 | 个 | 2 |  |  |
| 10 | 桥架 | 1、名称:线缆桥架 2、型号、规格:满足该项目的使用功能 | m | 12 |  |  |
| 11 | 干式变压器 | 1、名称:维修光伏逆变器 2、工作内容:更换转接板 3、功能:与现场平台设备兼容，并满足该项目的使用功能 | 台 | 2 |  |  |
| 12 | 防盗门 | 1、名称:防盗门 2、型号规格、材质:满足现场实际情况，符合验收要求 | 樘 | 1 |  |  |
| 13 | 配电箱 | 1、名称:电表箱（含全部电器元件等） 2、型号、规格:满足现场使用功能，符合验收规范要求 | 台 | 1 |  |  |
| 14 | 清洗 | 1、名称:光伏表面清洗 | 项 | 1 |  |  |
| 合计： 大写 （￥： ） |  |  |  |  |  |  |

报价人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期： 2025年    月    日