滨海县西湖路幼儿园维修项目

询 价 函

滨海县天源新能源有限公司对滨海县西湖路幼儿园维修项目进行询价，诚邀符合相关资格条件的报价人前来报价。

一、项目概况：

1、询价内容：滨海县西湖路幼儿园屋顶光伏，出现漏水情况，接到校方要求我司对屋顶进行防水维修。

主要包含：会议室、教室、休息室、走廊、斜屋面等处漏水点注浆、基层涂刷JS防水涂料、C25细石砼倒角、两处伸缩缝漏水处理等（详见清单）。

- 服务要求：符合询价人要求。

- 服务期限：30日历天。

4、合同定价方式：单价。

二、报价人资格条件要求：

1、报价人须在中国境内注册，具有独立法人资格，具有独立订立合同的能力，能独立承担民事责任（提供法人的营业执照）；

2、报价人须具有【建筑工程施工总承包叁级及以上】资质，并取得安全生产许可证；

3、项目负责人要求：须具有【建筑工程】 专业二级及以上注册建造师注册证书， 同时具有安全生产考核合格证(B类 ) 。

三、付款方式：

- 1、所有工程量完工经验收合格付至合同价的90%；

- 2、验收合格满1年且无质量问题后按审计价结清余款。

- 注：结算时需提供税率为9%的增值税专用发票，如不能提供税率为9%的增值税专用发票，工程结算付款时将按照:成交金额/1.09*（1+提供的发票的对应税率）进行调减结算总价。

- 最高限价：7.441011万元人民币。

五、询价提交方式：

1、询价回函递送截止时间：2025年7月24日上午9：30，截止时间后送达的视为无效。（项目评审时间同报价函递交截止时间）

2、询价回函递送地点：滨海县云海小镇创业园D栋4楼招采部。

六、询价方式：本项目采用最低价法确定1名成交单位。

七、询价负责人联系方式：

联系人：张先生     电  话：16621553652

联系人：金先生     电  话：18961914033

八、询价回函文件的组成，回函文件应包括但不局限于下列内容。

1、报价函-附件1；

2、法人代表身份证；若法人代表不参加则出具授权委托书-附件2及被委托人身份证；（复印件并加盖单位印章）

3、营业执照；（复印件并加盖单位印章）

4、【建筑工程施工总承包叁级及以上】资质证书、安全生产许可证；（复印件并加盖单位印章）

5、建筑工程专业贰级注册建造师证书、B类安全生产考核合格证书；（复印件并加盖单位印章）

6、报价清单-附件3。

滨海县天源新能源有限公司

2025年7月21日

附件1、报价函格式

报  价  函

- 滨海县天源新能源有限公司（询价人）：

- 根据已收到 滨海县西湖路幼儿园维修项目 的询价函，我单位经考察现场和研究上述项目询价函和其他有关文件后，愿意以

- 大写               （￥：            ）的总价承包本次询价范围内的全部服务内容，遵照国家有关法律、法规和标准规范满足询价人约定的服务内容承担本项目全部约定服务内容。

报价人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期： 2025年    月    日

## 附件2、授权委托书格式

## 授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系           （报价人名称）的法定代表人。现授权委托           （单位名称）的        （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加             （询价人）的            的询价活动，委托期限自本授权委托书签署起至所有事宜结束止：

在此授权范围和期限内，被授权人（代理人）所实施的行为具有法律效力，我均承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人：

身份证号码：

授权法人单位：       （盖章）

法定代表人：   （签字或盖章）

授权委托日期：      年    月    日

附件3、报价清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 会议室、教室、休息室、走廊、斜屋面等处漏水点注浆 | 1、采用注浆方式堵漏（漏水处乳胶漆恢复） | 处 | 5 |  |  |
| 2 | 屋顶女儿墙处防水卷材脱落地方才去SBS重新封堵 | 1、SBS厚度3.0mm，上口部分采用油膏封堵 2、长度150m | m | 150 |  |  |
| 3 | 屋顶女儿墙以及压顶粉刷层脱落地方铲除 |  | m2 | 200 |  |  |
| 4 | 屋顶女儿墙以及压顶粉刷层脱落处用1:2水泥砂浆重新粉厚度20mm |  | m2 | 300 |  |  |
| 5 | 基层涂刷JS防水涂料 |  | m2 | 300 |  |  |
| 6 | C25细石砼倒角 | 1、长度300米 2、高度100mm 3、下底宽120mm | m2 | 66 |  |  |
| 7 | 两处伸缩缝漏水处理 |  | 处 | 2 |  |  |
| 8 | 建筑垃圾处置费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 9 | 垂直运输 |  | 项 | 1 |  |  |
| 合计： 大写 （￥： ） |  |  |  |  |  |  |

报价人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期： 2025年    月    日